## 缺口清单
来源子系统 | 来源资料表 | 来源字段 | 设备编号 | 指向机房(原始) | 归一化键 | 机房主表是否存在 | 现场补充机房编号 | 处理方式
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | G-1D7ALE | GTCWPDF-103-1 | GTCWPDF-103 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | G-1D7ALgz | GW1F-PDE-103 | GW-1F-PDE | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | G-1D8ATddz1 | GW1F-PDF-201-2 | GW-1F-PDF-201 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | G-1D8ATddz2 | GW1F-PDF-201-2 | GW-1F-PDF-201 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | G-2D1ALE | GW2F-XFDF-104 | GW-2F-XFDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | G-2D1ATx1 | GW2F-KTJD-105 | GW-2F-KTJD | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | G-2D1ATx2 | GW2F-KTJD-101 | GW-2F-KTJD | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | G-2D2ALE | GW2F-XFDF-111 | GW-2F-XFDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | G-2D3ALE | GW2F-XFDF-204-2 | GW-2F-XFDF-204 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | G-2D3APk1 | GW2F-XFDF-204-2 | GW-2F-XFDF-204 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | G-2D3ATt | GW2F-XFDF-204-2 | GW-2F-XFDF-204 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | G-2D3ATyl | GW2F-XFDF-204-2 | GW-2F-XFDF-204 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | G-2D4ALE | GE2F-XFDF-207 | GE-2F-XFDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | G-2D5ALE | GE2F-XFDF-109 | GE-2F-XFDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | G-2D6ALE | GE2F-XFDF-104 | GE-2F-XFDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | G-2D7AL | GW2F-XFDF-106 | GW-2F-XFDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | G-2D7ALE | GW2F-XFDF-106 | GW-2F-XFDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | G-2D7ALgz | GW2F-XFDF-106 | GW-2F-XFDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | G-2D7ATx1 | GW2F-XFDF-106 | GW-2F-XFDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | G-3D7ATx2 | GE3F-XFDF-103 | GE-3F-XFDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | G-3D8ATx2 | GW3F-XFDF-105 | GW-3F-XFDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | G-3D9ATx2 | GE3F-XFDF-105 | GE-3F-XFDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-1D1APzs | P11N1F-ZSFJ-108 | P-11N1F-ZSFJ | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-1D7AL | P11N1F-PDJ-106 | P-11N1F-PDJ | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-1D7ALE | P11N1F-PDJ-106 | P-11N1F-PDJ | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-1D7ATx1 | P11N1F-PYJF-104 | P-11N1F-PYJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D1AL | P11E-1F-PDF-102-1 | P-11E-1F-PDF-102 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D1ALE | P11E-1F-PDF-102-1 | P-11E-1F-PDF-102 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D1APk1 | P11E-1F-BFJF-105 | P-11E-1F-BFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D1ATx1 | P11E-1F-PFJF-103 | P-11E-1F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D2AL | P11E-1F-QDF-110 | P-11E-1F-QDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D2ALE | P11E-1F-QDF-110 | P-11E-1F-QDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D2ATx1 | P11E-1F-KTJF-108 | P-11E-1F-KTJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D2ATx2 | P11E-1F-BFJF-112 | P-11E-1F-BFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D3AL | P11E-1F-PDF-116 | P-11E-1F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D3ALE | P11E-1F-PFJF-121 | P-11E-1F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D3ATx1 | P11E-1F-PFJF-115 | P-11E-1F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D3ATx2 | P11E-1F-JYJF-114 | P-11E-1F-JYJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D3ATx3 | P11E-1F-SFJF-118 | P-11E-1F-SFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D3ATx4 | P11E-1F-JYJF-119 | P-11E-1F-JYJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D4AL | P11S-1F-PDF-101 | P-11S-1F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D4ALE | P11S-1F-XFPDF-102 | P-11S-1F-XFPDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D4ATx1 | P11E-1F-JYJF-120 | P-11E-1F-JYJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D4ATx2 | P11E-1F-PFJF-121 | P-11E-1F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D4ATx4 | P11S-1F-JYJF-104 | P-11S-1F-JYJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D4ATx5 | P11S-1F-JYJF-105 | P-11S-1F-JYJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D5AL | P11S-1F-PDF-107 | P-11S-1F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D5ALE | P11S-1F-XFPDF-108 | P-11S-1F-XFPDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D5ATx1 | P11S-1F-JYJF-106 | P-11S-1F-JYJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D5ATx2 | P11S-1F-SFJF-115 | P-11S-1F-SFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D5ATx4 | P11S-1F-PFJF-117 | P-11S-1F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B1D5ATx5 | 负一层B-0018对面安全出口 | 负一层B-0018对面安全出口 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D1bALE | P11E-2F-PDF-108 | P-11E-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D1bAL | P11E-2F-PDF-108 | P-11E-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D1bAPk | P11E-2F-PDF-108 | P-11E-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D1bATx1 | P11E-2F-PYJF-107 | P-11E-2F-PYJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D1cALE | P11E-2F-PDF-110 | P-11E-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D1cAL | P11E-2F-PDF-110 | P-11E-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D1cAPk | P11E-2F-PDF-110 | P-11E-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D1cATx1 | P11E-2F-BFJF-109 | P-11E-2F-BFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D1dALE | P11E-2F-PDF-105 | P-11E-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D1dAL | P11E-2F-PDF-105 | P-11E-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D1dAPk | P11E-2F-PDF-105 | P-11E-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D1dATx1 | P11E-2F-PFJF-111 | P-11E-2F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D1dATx2 | P11E-2F-BFJF-104 | P-11E-2F-BFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D1dATx3 | P11E-2F-JYJF-104 | P-11E-2F-JYJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D1dATx4 | P11E-2F-JYJF-102 | P-11E-2F-JYJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D1eAL | P11E-2F-PYJF-113 | P-11E-2F-PYJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D1eALE | P11E-2F-PYJF-113 | P-11E-2F-PYJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D1eAPk | P11E-2F-PYJF-113 | P-11E-2F-PYJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D1eATx1 | P11E-2F-PYJF-113 | P-11E-2F-PYJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D1eATx2 | P11E-2F-PFJF-107 | P-11E-2F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D2APk | P11E-2F-QDJ-118 | P-11E-2F-QDJ | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D2ALE | P11E-2F-QDJ-118 | P-11E-2F-QDJ | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D3AL | P11E-2F-XFPDF-124 | P-11E-2F-XFPDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D3ALE | P11E-2F-PDF-125 | P-11E-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D3APk1 | P11负二层128号机房 | P-11负二层128号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D3ATx1 | P11负二层132号机房 | P-11负二层132号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D3ATx2 | P11E-2F-SFJF-127 | P-11E-2F-SFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D3ATx3 | P11负二层122号机房 | P-11负二层122号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D3ATx4 | P11N-2F-PDF-142 | P-11N-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D3ATx5 | P11N-2F-PDF-140 | P-11N-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D4AL | P11N-2F-PDF-135 | P-11N-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D4ALE | P11N-2F-PDF-134 | P-11N-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D4ATx2 | P11N-2F-SFJF-127 | P-11N-2F-SFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D4ATx3 | P11N-2F-PFJF-125 | P-11N-2F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B1D1AL | P12S-1F-PDF-119 | P-12S-1F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B1D1ALE | P12S-1F-XFPDF-120 | P-12S-1F-XFPDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B1D1ATx3 | P12S-1F-PFJF-118 | P-12S-1F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B1D1ATx5 | P12S-1F-PFJF-125 | P-12S-1F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B1D1aAT | P12S-1F-XFPDF-120 | P-12S-1F-XFPDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B1D1bAT | P12S-1F-XFPDF-120 | P-12S-1F-XFPDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B1D2AL | P12S-1F-PDF-104 | P-12S-1F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B1D2ALE | P12S-1F-XFPDF-103 | P-12S-1F-XFPDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B1D2APk1 | P12S-1F-PDF-104 | P-12S-1F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B1D2ATx3 | P12S-1F-PFJF-106 | P-12S-1F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B1D2ATx4 | P12S-1F-PFJF-105 | P-12S-1F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B1D3AL | P12S-1F-PDF-101 | P-12S-1F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B1D3ALE | P12S-1F-PDF-101 | P-12S-1F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B1D3ATx1 | P11S-1F-PFJF-101 | P-11S-1F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B1D3ATx2 | P11S-1F-PFJF-101 | P-11S-1F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B1D4AL | P11E-1F-PDF-105 | P-11E-1F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B1D4ALE | P11S-1F-XFPDF-104 | P-11S-1F-XFPDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D1AL | P12N-2F-PDF-122 | P-12N-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D1ALE | P12W-2F-XFPDF-121 | P-12W-2F-XFPDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D1ATx1 | P12N-2F-SFJF-124 | P-12N-2F-SFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D1ATx2 | P12N-2F-PFJF-130 | P-12N-2F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D2AL | P12N-2F-XFPDF-117 | P-12N-2F-XFPDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D2ALE | P12N-2F-PDF-118 | P-12N-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D2APk1 | P12N-2F-XFPDF-119 | P-12N-2F-XFPDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D2APwb | P12N-2F-XFPDF-119 | P-12N-2F-XFPDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D2ATx1 | P12N-2F-SFJF-126 | P-12N-2F-SFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D2ATx2 | P12N-2F-PFJF-115 | P-12N-2F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D2ATx3 | P12N-2F-PFJF-116 | P-12N-2F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D3AL | P12N-2F-PDF-109 | P-12N-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D3ALE | P12N-2F-XFPDF-108 | P-12N-2F-XFPDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D3ATx2 | P12N-2F-SFJF-106 | P-12N-2F-SFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D3ATx3 | P12N-2F-JYJF-107 | P-12N-2F-JYJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D3ATx5 | P12N-2F-PFJF-112 | P-12N-2F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D4AL | P12N-2F-PDF-102 | P-12N-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D4ALE | P12N-2F-XFPD-103 | P-12N-2F-XFPD | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D4ALs1 | P12N-2F-PDF-102 | P-12N-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D4ATx1 | P11N-2F-PFJF-131 | P-11N-2F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D4ATx2 | P11N-2F-BFJF-101 | P-11N-2F-BFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D5AL | P11N-2F-PDF-107 | P-11N-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D5ALE | P11N-2F-XFPDF-106 | P-11N-2F-XFPDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D5APk1 | P11N-2F-PDF-107 | P-11N-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D5APwb | P11N-2F-PDF-107 | P-11N-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D5ATx1 | P11N-2F-SFJF-103 | P-11N-2F-SFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D5ATx2 | P11N-2F-PFJF-109 | P-11N-2F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D5ATx3 | P11负二层88号机房 | P-11负二层88号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D5ATx4 | P11N-2F-JYJF-114 | P-11N-2F-JYJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D5aAT | P11N-2F-XFPDF-106 | P-11N-2F-XFPDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D5bAT | P11N-2F-XFPDF-106 | P-11N-2F-XFPDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D6AL | P11N-2F-PDF-112 | P-11N-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D6ALE | P11N-2F-XFPDF-113 | P-11N-2F-XFPDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D6ATx1 | P11N-2F-SFJF-116 | P-11N-2F-SFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D6ATx2 | P11N-2F-PFJF-117 | P-11N-2F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D3aALE | P11N-2F-PDF-138 | P-11N-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | J1 | P11N-2F-PDF-139 | P-11N-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D3aAL | P11N-2F-PDF-139 | P-11N-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | EP-B2D4aAL | P11N-2F-PDF-132 | P-11N-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | J4 | P11N-2F-PDF-121 | P-11N-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D6aAL | P11N-2F-PDF-121 | P-11N-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | SP-B2D6aALE | P11N-2F-XFPDF-122 | P-11N-2F-XFPDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D4aAL | P12W-2F-PDF-126 | P-12W-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D4aALE | P12W-2F-XFPDF-127 | P-12W-2F-XFPDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-1D4ALE | P12S1F-PDF-103 | P-12S1F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B1D1ATx1 | P12Z-1F-PFJF-104 | P-12Z-1F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B1D2AL | P12Z-1F-BYJF-108 | P-12Z-1F-BYJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B1D2ALE | P12Z-1F-PDF-109 | P-12Z-1F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B1D3AL | P12W-1F-PDF-103 | P-12W-1F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B1D3ALE | P12W-1F-PDF-103 | P-12W-1F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B1D3APk1 | P12W-1F-PDF-103 | P-12W-1F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B1D3ATsg2 | P12W-1F-PFJF-102 | P-12W-1F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B1D3ATx2 | P12W-1F-PYJF-101 | P-12W-1F-PYJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B1D3ATx3 | P12W-1F-PFJF-102 | P-12W-1F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B1D3ATx4 | P12负二层28号机房 | P-12负二层28号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B1D4AL | P12Z-1F-PDF-115 | P-12Z-1F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B1D4ALE | P12Z-1F-XFPDF-116 | P-12Z-1F-XFPDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D2aAL | P12负二层16号机房 | P-12负二层16号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D2aALE | P12负二层16号机房 | P-12负二层16号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D2aAPk1 | P12负二层16号机房 | P-12负二层16号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D2aATx1 | P12负二层15号机房 | P-12负二层15号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D2bAL | P12负二层23号机房 | P-12负二层23号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D2bALE | P12负二层23号机房 | P-12负二层23号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D2bAPk1 | P12负二层23号机房 | P-12负二层23号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D2bATx1 | P12负二层25号机房 | P-12负二层25号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D2bATx2 | P12负二层19号机房 | P-12负二层19号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D2cAL | P12负二层4号机房 | P-12负二层4号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D2cALE | P12负二层4号机房 | P-12负二层4号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D2cAPk | P12负二层4号机房 | P-12负二层4号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D2cATx1 | P12负二层5号机房 | P-12负二层5号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D2cATx2 | P12负二层6号机房 | P-12负二层6号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D2cATx3 | P12负二层7号机房 | P-12负二层7号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D2cATx4 | P12负二层9号机房 | P-12负二层9号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D2cATx5 | P12负二层10号机房 | P-12负二层10号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D2dAL | P12负二层12号机房 | P-12负二层12号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D2dALE | P12负二层12号机房 | P-12负二层12号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D2dAPk1 | P12负二层12号机房 | P-12负二层12号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D2dATx1 | P12负二层14号机房 | P-12负二层14号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D2dATx2 | P12负二层11号机房 | P-12负二层11号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D2dATx3 | P12负二层17号机房 | P-12负二层17号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D3AL | P12负二层3号机房 | P-12负二层3号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D3ALE | P12负二层3号机房 | P-12负二层3号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D3APk1 | P12负二层3号机房 | P-12负二层3号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D3ATx1 | P12负二层2号机房 | P-12负二层2号机房 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D4AL | P12W-2F-PDF-120 | P-12W-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D4ALE | P12N-2F-XFPDF-121 | P-12N-2F-XFPDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D4APk1 | P12W-2F-PDF-120 | P-12W-2F-PDF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D4ATx1 | P12W-2F-PFJF-122 | P-12W-2F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D4ATx2 | P12W-2F-SFJF-124 | P-12W-2F-SFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D4ATx3 | P12W-2F-PFJF-128 | P-12W-2F-PFJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
电力系统 | 电柜清单 | 房间号 | WP-B2D4ATx4 | P12N-2F-JYJF-132 | P-12N-2F-JYJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
暖通系统 | 一体化空调 | 房间 | G-XKZ-01-03-01(K1) | 机电的 | 机电的 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
暖通系统 | 一体化空调 | 房间 | G-XKZ-01-07-01(K1) | 机电的 | 机电的 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
暖通系统 | 一体化空调 | 房间 | G-XKZ-02-03-04(K1) | 机电的 | 机电的 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
暖通系统 | 一体化空调 | 房间 | G-XKL-B1-09-02(K1) | P12Z-1F-KTJF-101 | P-12Z-1F-KTJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
暖通系统 | 一体化空调 | 房间 | G-XKL-B1-06-01(K1) | P11E-1F-KTJF-102 | P-11E-1F-KTJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
暖通系统 | 一体化空调 | 房间 | G-XKL-81-02-01(K4)[G-XKL-B1-02-01(K4)] | P12S-1F-KTJF-109 | P-12S-1F-KTJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
暖通系统 | 一体化空调 | 房间 | G-XKL-B1-06-01(K4)[G-XKL-B1-06-01(K4)] | P11E-1F-KTJF-108 | P-11E-1F-KTJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
暖通系统 | 一体化空调 | 房间 | G-XKL-B1-06-02(K4)[G-XKL-B1-06-02(K4)] | P11E-1F-KTJF-106 | P-11E-1F-KTJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
暖通系统 | 一体化空调 | 房间 | G-XKL-81-09-01(K4)[G-XKL-B1-09-01(K4)] | P12Z-1F-KTJF-101 | P-12Z-1F-KTJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
暖通系统 | 一体化空调 | 房间 | G-XKL-B1-09-03(K4)[G-XKL-B1-09-03(K4)] | P12Z-1F-KTJF-110 | P-12Z-1F-KTJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
暖通系统 | 一体化空调 | 房间 | G-KZ-B2-03-01(K6)[G-KZ-B2-03-01(K6)] | P11N-2F-KTJF-102 | P-11N-2F-KTJF | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联
暖通系统 | 一体化空调 | 房间 | G-KZ-01-03-01(K6)[G-KZ-01-03-01(K6)] | 机电的 | 机电的 | 否 |  | 补机房主表后重跑 / 或直接建关联

## 机房主表有效编号
机房编号 | 机房名称 | 楼栋 | 楼层
GW-2F-KTJF-101 | 空调机房 | GTC | 负二楼
GW-2F-XFPD-102 | 消防配电房 | GTC | 负二楼
GW-2F-XFPD-103 | 消防配电房 | GTC | 负二楼
GW-2F-PDF-104 | 配电房 | GTC | 负二楼
GW-2F-XFPD-105 | 消防配电房 | GTC | 负二楼
GW-2F-XFPD-201 | 消防配电房 | GTC | 负二楼
GW-2F-PDF-202 | 配电房 | GTC | 负二楼
GW-2F-PDF-203 | 配电房 | GTC | 负二楼
GW-2F-XFGJ-204 | 消防管井 | GTC | 负二楼
GW-2F-XFPD-204-1 | 消防配电房 | GTC | 负二楼
GW-2F-KTJF-205 | 空调机房 | GTC | 负二楼
GW-2F-WSCL-206 | 污水处理房 | GTC | 负二楼
GE-2F-KTJF-101 | 空调机房 | GTC | 负二楼
GE-2F-XFPD-102 | 消防配电房 | GTC | 负二楼
GE-2F-XFPD-103 | 消防配电房 | GTC | 负二楼
GE-2F-PDF-104 | 配电房 | GTC | 负二楼
GE-2F-XFPD-105 | 消防配电房 | GTC | 负二楼
GE-2F-PDF-201 | 配电房 | GTC | 负二楼
GE-2F-PDF-202 | 配电房 | GTC | 负二楼
GE-2F-PDF-202-1 | 消防配电房 | GTC | 负二楼
GE-2F-XFPD-203 | 消防配电房 | GTC | 负二楼
GE-2F-XFGJ-204 | 消防管井 | GTC | 负二楼
GE-2F-KTJF-205 | 空调机房 | GTC | 负二楼
GE-2F-WSCL-206 | 污水处理房 | GTC | 负二楼
GW1F-KTJF-101 | 空调机房 | GTC | 一楼
GW1F-PDF-102-1 | 配电房 | GTC | 一楼
GW1F-PDF-102-2 | 配电房 | GTC | 一楼
GW1F-PDF-103 | 配电房 | GTC | 一楼
GW1F-PDF-103-1 | 配电房 | GTC | 一楼
GW1F-XFGJ-104 | 消防管井 | GTC | 一楼
GW1F-KTJF-104-1 | 空调机房 | GTC | 一楼
GW1F-PFJF-105 | 排风机房 | GTC | 一楼
GW1F-PDF-106 | 配电房 | GTC | 一楼
GW1F-XFPD-106-1 | 消防配电房 | GTC | 一楼
GW1F-XFPD-107 | 消防配电房 | GTC | 一楼
GW1F-YWJF-108 | 油污分离房 | GTC | 一楼
GW1F-KTJF-109 | 空调机房 | GTC | 一楼
GW1F-YWJF-110 | 油污分离房 | GTC | 一楼
GW1F-YWJF-201 | 油污分离房 | GTC | 一楼
GW1F-YWJF-201-1 | 空调机房 | GTC | 一楼
GW1F-YWJF-202 | 油污分离房 | GTC | 一楼
GW1F-KTJF-203 | 空调机房 | GTC | 一楼
GW1F-YLJF-204 | 医疗废水处理房 | GTC | 一楼
GW1F-XFPD-205 | 消防配电房 | GTC | 一楼
GW1F-PDF-206 | 配电房 | GTC | 一楼
GW1F-PFJF-207 | 排风机房 | GTC | 一楼
GW1F-QPJ-207-1 | 气瓶间 | GTC | 一楼
GW1F-PFJF-208 | 排风机房 | GTC | 一楼
GW1F-KTJF-209 | 空调机房 | GTC | 一楼
GW1F-PDF-210 | 配电房 | GTC | 一楼
GW1F-PDF-210-1 | 配电房 | GTC | 一楼
GW1F-PDF-210-2 | 配电房 | GTC | 一楼
GE1F-KTJF-101 | 空调机房 | GTC | 一楼
GE1F-PDF-102 | 配电房 | GTC | 一楼
GE1F-PDF-102-1 | 配电房 | GTC | 一楼
GE1F-KTJF-103 | 空调机房 | GTC | 一楼
GE1F-XFGJ-104 | 消防管井 | GTC | 一楼
GE1F-XFPD-104-1 | 消防配电房 | GTC | 一楼
GE1F-PFSB-105 | 排风水泵房 | GTC | 一楼
GE1F-XFPD-106 | 消防配电房 | GTC | 一楼
GE1F-PDF-107 | 配电房 | GTC | 一楼
GE1F-YWJF-108 | 油污分离房 | GTC | 一楼
GE1F-KTJF-109 | 空调机房 | GTC | 一楼
GE1F-YWJF-110 | 油污分离房 | GTC | 一楼
GE1F-PFJF-201 | 排风机房 | GTC | 一楼
GE1F-YWJF-201-1 | 油污分离房 | GTC | 一楼
GE1F-KTJF-202 | 空调机房 | GTC | 一楼
GE1F-SBJF-203 | 水泵房 | GTC | 一楼
GE1F-PFJF-204 | 排风机房 | GTC | 一楼
GE1F-YWJF-204-1 | 油污分离房 | GTC | 一楼
GE1F-KTJF-205 | 空调机房 | GTC | 一楼
GE1F-PDF-206 | 配电房 | GTC | 一楼
GE1F-PDF-207 | 配电房 | GTC | 一楼
GE1F-PDF-208 | 配电房 | GTC | 一楼
GE1F-PDF-208-1 | 配电房 | GTC | 一楼
GE1F-PDF-207-2 | 配电房 | GTC | 一楼
GW2F-KTJF-101 | 空调机房 | GTC | 二楼
GW2F-KTJF-102 | 空调机房 | GTC | 二楼
GW2F-PDF-103 | 配电房 | GTC | 二楼
GW2F-XFPD-104 | 消防配电房 | GTC | 二楼
GW2F-KTJF-105 | 空调机房 | GTC | 二楼
GW2F-XFPD-106 | 配电房 | GTC | 二楼
GW2F-PDF-107 | 配电房 | GTC | 二楼
GW2F-KTJF-108 | 空调机房 | GTC | 二楼
GW2F-XFGJ-109 | 消防管井 | GTC | 二楼
GW2F-PFJF-110 | 排风机房 | GTC | 二楼
GW2F-XFPD-111 | 消防配电房 | GTC | 二楼
GW2F-PDF-112 | 配电房 | GTC | 二楼
GW2F-KTJF-113 | 空调机房 | GTC | 二楼
GW2F-KTJF-201 | 空调机房 | GTC | 二楼
GW2F-XFPF-202 | 消防风机 | GTC | 二楼
GW2F-KTJF-203 | 空调机房 | GTC | 二楼
GW2F-PDF-204-1 | 配电房 | GTC | 二楼
GW2F-XFPD-204-2 | 配电房 | GTC | 二楼
GW2F-KTJF-205 | 精密空调机房 | GTC | 二楼
GW2F-XFPY-206 | 消防排烟机房 | GTC | 二楼
GW2F-QPJ-206-1 | 气瓶间 | GTC | 二楼
GW2F-YLJF-206-2 | 预留机房 | GTC | 二楼
GW2F-KTJF-207 | 空调机房 | GTC | 二楼
GW2F-PDF-208 | 配电房 | GTC | 二楼
GW2F-PDF-208-1 | 配电房 | GTC | 二楼
GW2F-PDF-208-2 | 配电房 | GTC | 二楼
GE2F-KTJF-101 | 空调机房 | GTC | 二楼
GE2F-KTJF-102 | 空调机房 | GTC | 二楼
GE2F-PDF-103 | 配电房 | GTC | 二楼
GE2F-XFPD-104 | 消防配电房 | GTC | 二楼
GE2F-KTJF-105 | 空调机房 | GTC | 二楼
GE2F-KTJF-106 | 空调机房 | GTC | 二楼
GE2F-XFGJ-107 | 消防管井 | GTC | 二楼
GE2F-PFJF-108 | 排风机房 | GTC | 二楼
GE2F-XFPD-109 | 消防配电房 | GTC | 二楼
GE2F-PDF-110 | 配电房 | GTC | 二楼
GE2F-KTJF-111 | 空调机房 | GTC | 二楼
GE2F-KTJF-201 | 空调机房 | GTC | 二楼
GE2F-YLGJ-202 | 预留机房 | GTC | 二楼
GE2F-KTJF-203 | 空调机房 | GTC | 二楼
GE2F-PFJF-204 | 排风机房 | GTC | 二楼
GE2F-KTJF-205 | 空调机房 | GTC | 二楼
GE2F-PDF-206 | 配电房 | GTC | 二楼
GE2F-XFPD-207 | 消防配电房 | GTC | 二楼
GE2F-PDF-208 | 配电房 | GTC | 二楼
GE2F-PDF-208-1 | 配电房 | GTC | 二楼
GE2F-PDF-208-2 | 配电房 | GTC | 二楼
GW3F-PDF-101 | 配电房 | GTC | 三楼
GW3F-KTJF-102 | 空调机房 | GTC | 三楼
GW3F-XFPY-103 | 消防排烟机房 | GTC | 三楼
GW3F-VRV-104 | 格力空调外机 | GTC | 三楼
GW3F-XFPD-105 | 消防排烟机房 | GTC | 三楼
GW3F-VRV-106 | 格力空调外机 | GTC | 三楼
GW3F-PYJF-107 | 排烟机房 | GTC | 三楼
GW3F-VRV-107-1 | 格力空调外机 | GTC | 三楼
GE3F-XFJF-101 | 消防配电房 | GTC | 三楼
GE3F-KJJF-102 | 空调机房 | GTC | 三楼
GE3F-PYJF-103 | 消防排烟机房 | GTC | 三楼
GE3F-VRV-104-1 | 格力空调机房 | GTC | 三楼
GE3F-PYJF-104 | 消防排烟机房 | GTC | 三楼
GE3F-VRV-105 | 格力空调机房 | GTC | 三楼
GE3F-XFGJ-106 | 消防管井房 | GTC | 三楼
GE3F-PYJF-107 | 消防排烟机房 | GTC | 三楼
GE3F-PYJF-107-1 | 格力空调机房 | GTC | 三楼
P11S1F-XFRDF-101 | 消防弱电房 | 东停车楼 | 一楼
P11S1F-PDF-102 | 配电房 | 东停车楼 | 一楼
P11S1F-BJFJ-103 | 报警阀间 | 东停车楼 | 一楼
P11W1F-JSJ-101 | 集水井 | 东停车楼 | 一楼
P11Z1F-XFPDF-101 | 消防配电房 | 东停车楼 | 一楼
P11Z1F-XFRDF-102 | 消防弱电房 | 东停车楼 | 一楼
P11Z1F-PDF-103 | 配电房 | 东停车楼 | 一楼
P11Z1F-XFRDF-104 | 消防弱电房 | 东停车楼 | 一楼
P11Z1F-PDF-105 | 配电房 | 东停车楼 | 一楼
P11Z1F-BJFJ-106 | 报警阀间 | 东停车楼 | 一楼
P11E1F-PDF-101 | 配电房 | 东停车楼 | 一楼
P11E1F-BJFJ-102 | 报警阀间 | 东停车楼 | 一楼
P11E1F-XFRDF-103 | 消防弱电房 | 东停车楼 | 一楼
P11E1F-PDF-104 | 配电房 | 东停车楼 | 一楼
P11E1F-BJFJ-105 | 报警阀间 | 东停车楼 | 一楼
P11E1F-XFRDF-106 | 消防弱电房 | 东停车楼 | 一楼
P11E1F-PDF-107 | 配电房 | 东停车楼 | 一楼
P11E1F-SGJ-108 | 水管井 | 东停车楼 | 一楼
P11E1F-SGJ-109 | 水管井 | 东停车楼 | 一楼
P11E1F-XFRDF-110 | 消防弱电房 | 东停车楼 | 一楼
P11E1F-XFPDF-111 | 消防配电房 | 东停车楼 | 一楼
P11E1F-PDF-112 | 配电房 | 东停车楼 | 一楼
P11NM-PMGJ-101 | 泡沫罐间 | 东停车楼 | 夹层
P11EM-PDF-101 | 配电房 | 东停车楼 | 夹层
P11EM-XFRDF-102 | 消防弱电房 | 东停车楼 | 夹层
P11EM-PDF-103 | 配电房 | 东停车楼 | 夹层
P11EM-BJFJ-104 | 报警阀间 | 东停车楼 | 夹层
P11EM-XFRDF-105 | 消防弱电房 | 东停车楼 | 夹层
P11EM-PDF-106 | 配电房 | 东停车楼 | 夹层
P11EM-SGJ-107 | 水管井 | 东停车楼 | 夹层
P11SM-XFRDF-101 | 消防弱电房 | 东停车楼 | 夹层
P11SM-PMGJ-102 | 泡沫罐间 | 东停车楼 | 夹层
P11SM-PDF-103 | 配电房 | 东停车楼 | 夹层
P11ZM-XFPDF-101 | 消防配电房 | 东停车楼 | 夹层
P11ZM-XFRDF-102 | 消防弱电房 | 东停车楼 | 夹层
P11ZM-PDF-103 | 配电房 | 东停车楼 | 夹层
P11ZM-XFRDF-104 | 消防弱电房 | 东停车楼 | 夹层
P11ZM-PDF-105 | 配电房 | 东停车楼 | 夹层
P11W2F-PFJF-101 | 排风机房 | 东停车楼 | 二层
P11W2F-KTJF-102 | 空调机房 | 东停车楼 | 二层
P11N2F-GJ-101 | 管井 | 东停车楼 | 二层
P11N2F-PMGJ-102 | 泡沫罐间 | 东停车楼 | 二层
P11N2F-PDF-103 | 配电房 | 东停车楼 | 二层
P11N2F-PMGJ-104 | 泡沫罐间 | 东停车楼 | 二层
P11E2F-PDF-101 | 配电房 | 东停车楼 | 二层
P11E2F-XFRDF-102 | 消防弱电房 | 东停车楼 | 二层
P11E2F-PDF-103 | 配电房 | 东停车楼 | 二层
P11E2F-PMGJ-104 | 泡沫罐间 | 东停车楼 | 二层
P11E2F-XFRDF-105 | 消防弱电房 | 东停车楼 | 二层
P11E2F-PDF-106 | 配电房 | 东停车楼 | 二层
P11E2F-SGJ-107 | 水管井 | 东停车楼 | 二层
P11S2F-XFRDF-101 | 消防弱电房 | 东停车楼 | 二层
P11S2F-PMGJ-102 | 泡沫罐间 | 东停车楼 | 二层
P11S2F-PDF-103 | 配电房 | 东停车楼 | 二层
P11Z2F-XFRDF-101 | 消防弱电房 | 东停车楼 | 二层
P11Z2F-PDF-102 | 配电房 | 东停车楼 | 二层
P11Z2F-PDF-103 | 配电房 | 东停车楼 | 二层
P11Z2F-XFRDF-104 | 消防弱电房 | 东停车楼 | 二层
P11Z2F-PDF-105 | 配电房 | 东停车楼 | 二层
P12N1F-VRV-101 | 格力空调外机 | 西停车楼 | 一楼
P12N1F-PDF-102 | 配电房 | 西停车楼 | 一楼
P12N1F-PFJF-103 | 排风机房 | 西停车楼 | 一楼
P12N1F-VRV-104 | 格力空调外机 | 西停车楼 | 一楼
P12N1F-XFRDF-106 | 消防弱电房 | 西停车楼 | 一楼
P12N1F-PDF-107 | 配电房 | 西停车楼 | 一楼
P12W1F-XFRDF-101 | 消防弱电房 | 西停车楼 | 一楼
P12W1F-PDF-102 | 配电房 | 西停车楼 | 一楼
P12W1F-XFRDF-104 | 消防弱电房 | 西停车楼 | 一楼
P12W1F-PDF-105 | 配电房 | 西停车楼 | 一楼
P12W1F-SGJ-106 | 水管井 | 西停车楼 | 一楼
P12W1F-PDF-108 | 配电房 | 西停车楼 | 一楼
P12W1F-PDF-109 | 配电房 | 西停车楼 | 一楼
P12S1F-XFRDF-101 | 消防弱电房 | 西停车楼 | 一楼
P12S1F-PMGJ-102 | 泡沫罐间 | 西停车楼 | 一楼
P12S1F-PDF-103 P12S1F-PDF-103-1 | 配电房 | 西停车楼 | 一楼
P12Z1F-PDF-101 | 配电房 | 西停车楼 | 一楼
P12Z1F-XFRDF-102 | 消防弱电房 | 西停车楼 | 一楼
P12Z1F-PDF-103 | 配电房 | 西停车楼 | 一楼
P12SMF-XFRDF-101 | 消防弱电房 | 西停车楼 | 夹层
P12SMF-PMGJ-102 | 泡沫罐间 | 西停车楼 | 夹层
P12SMF-PDF-103 | 配电房 | 西停车楼 | 夹层
P12ZMF-PDF-101 | 配电房 | 西停车楼 | 夹层
P12ZMF-XFRDF-102 | 消防弱电房 | 西停车楼 | 夹层
P12ZMF-PDF-103 | 配电房 | 西停车楼 | 夹层
P12NMF-SGJ-101 | 水管井 | 西停车楼 | 夹层
P12NMF-KTJF-102 | 空调机房 | 西停车楼 | 夹层
P12NMF-PFJF-103 | 排风机房 | 西停车楼 | 夹层
P12NMF-PDF-104 | 配电房 | 西停车楼 | 夹层
P12NMF-PMGJ-105 | 泡沫罐间 | 西停车楼 | 夹层
P12WMF-PMGJ-101 | 泡沫罐间 | 西停车楼 | 夹层
P12WMF-PDF-102 | 配电房 | 西停车楼 | 夹层
P12WMF-XFRDF-103 | 消防弱电房 | 西停车楼 | 夹层
P12WMF-XFRDF-104 | 消防弱电房 | 西停车楼 | 夹层
P12WMF-PDF-105 | 配电房 | 西停车楼 | 夹层
P12WMF-BJFJ-106 | 报警阀间 | 西停车楼 | 夹层
P12WMF-SGJ-107 | 水管井 | 西停车楼 | 夹层
P12WMF-XFRDF-108 | 消防弱电房 | 西停车楼 | 夹层
P12S2F-XFRDF-101 | 消防弱电房 | 西停车楼 | 二层
P12S2F-PMGJ-102 | 泡沫罐间 | 西停车楼 | 二层
P12S2F-PDF-103 | 配电房 | 西停车楼 | 二层
P12N2F-SGJ-101 | 水管井 | 西停车楼 | 二层
P12N2F-KTJF-102 | 空调机房 | 西停车楼 | 二层
P12N2F-PFJF-103 | 排风机房 | 西停车楼 | 二层
P12N2F-PDF-104 | 配电房 | 西停车楼 | 二层
P12N2F-PMGJ-105 | 泡沫罐间 | 西停车楼 | 二层
P12W2F-PMGJ-101 | 泡沫罐间 | 西停车楼 | 二层
P12W2F-PDF-102 | 配电房 | 西停车楼 | 二层
P12W2F-XFRDF-103 | 消防弱电房 | 西停车楼 | 二层
P12W2F-XFPDF-104 | 消防配电房 | 西停车楼 | 二层
P12W2F-XFRDF-105 | 消防弱电房 | 西停车楼 | 二层
P12W2F-PDF-106 | 配电房 | 西停车楼 | 二层
P12W2F-SGJ-107 | 水管井 | 西停车楼 | 二层
P12W2F-BJFJ-108 | 报警阀间 | 西停车楼 | 二层
P12W2F-GJF-109 | 管井 | 西停车楼 | 二层
P12W2F-XFRDF-110 | 消防弱电房 | 西停车楼 | 二层
P12W2F-PDF-111 | 配电房 | 西停车楼 | 二层
P12Z2F-PDF-101 | 配电房 | 西停车楼 | 二层
P12Z2F-XFRDF-102 | 消防弱电房 | 西停车楼 | 二层
P12Z2F-PDF-103 | 配电房 | 西停车楼 | 二层